## Ark1
Line | tag_type | country | length | v_nom | num_parallel | tag_frequency | bus0 | bus1 | underground | under_construction | dc | geometry | bounds | bus_0_coors | bus_1_coors | bus0_lon | bus0_lat | bus1_lon | bus1_lat | carrier | type | s_max_pu | s_nom | underwater_fraction | capital_cost | i_nom | s_nom_extendable | s_nom_min | x | r | b | build_year | x_pu_eff | r_pu_eff | s_nom_opt | g | s_nom_max | lifetime | terrain_factor | v_ang_min | v_ang_max | sub_network | x_pu | r_pu | g_pu | b_pu | capacity
-753810532_0 | line | BO | 193.2622 | 230 | 3 | 50 | 32 | 5 | False | False | False | LINESTRING (-64.5253 -17.2109, -64.526253 -17.211946, -66.220564 -17.573273, -66.2194 -17.5723) | MULTIPOINT ((-64.5253 -17.2109), (-66.2194 -17.5723)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 7362.9329 | 1.29 | True | 1541.6984 | 19.3906 | 3.8652 | 0.0022768 | 0 | 0.00036655 | 7.31e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1689922187_0 | line | BO | 28.6262 | 230 | 3 | 50 | 33 | 78 | False | False | False | LINESTRING (-63.2824 -17.5752, -63.282402 -17.575242, -63.152658 -17.786777, -63.1527 -17.7868) | MULTIPOINT ((-63.2824 -17.5752), (-63.1527 -17.7868)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1090.6082 | 1.29 | True | 1541.6984 | 2.8722 | 0.57252 | 0.00033724 | 0 | 5.43e-05 | 1.08e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5
2035876983_0 | line | BO | 93.2318 | 230 | 3 | 50 | 33 | 47 | False | False | False | LINESTRING (-63.2824 -17.5752, -63.282402 -17.575242, -62.64138 -17.060676, -62.6414 -17.0607) | MULTIPOINT ((-63.2824 -17.5752), (-62.6414 -17.0607)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 3551.9171 | 1.29 | True | 1541.6984 | 9.3543 | 1.8646 | 0.0010984 | 0 | 0.00017683 | 3.52e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6
1117936324_0 | line | BO | 93.2318 | 230 | 3 | 50 | 33 | 47 | False | False | False | LINESTRING (-63.2824 -17.5752, -63.282402 -17.575242, -62.64138 -17.060676, -62.6414 -17.0607) | MULTIPOINT ((-63.2824 -17.5752), (-62.6414 -17.0607)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 3552.0449 | 1.29 | True | 1541.6984 | 9.3543 | 1.8646 | 0.0010984 | 0 | 0.00017683 | 3.52e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6
1635802992_0 | line | BO | 38.1674 | 230 | 6 | 50 | 34 | 79 | False | False | False | LINESTRING (-63.2179 -18.0652, -63.217863 -18.065164, -63.145217 -18.383435, -63.1452 -18.3834) | MULTIPOINT ((-63.2179 -18.0652), (-63.1452 -18.3834)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 3083.3968 | 0 | 1454.3222 | 1.29 | True | 3083.3968 | 1.9147 | 0.38167 | 0.0008993 | 0 | 3.62e-05 | 7.22e-06 | 3083.3968 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1608386132_0 | line | BO | 73.6262 | 230 | 3 | 50 | 32 | 35 | False | False | False | LINESTRING (-64.5263 -17.2119, -64.526253 -17.211946, -63.893004 -17.394199, -63.893 -17.3942) | MULTIPOINT ((-64.5263 -17.2119), (-63.893 -17.3942)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2805.0944 | 1.29 | True | 1541.6984 | 7.3872 | 1.4725 | 0.00086739 | 0 | 0.00013964 | 2.78e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-12578261_0 | line | BO | 71.1804 | 230 | 3 | 50 | 35 | 33 | False | False | False | LINESTRING (-63.893 -17.3942, -63.893004 -17.394199, -63.282402 -17.575242, -63.2824 -17.5752) | MULTIPOINT ((-63.893 -17.3942), (-63.2824 -17.5752)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2711.9929 | 1.29 | True | 1541.6984 | 7.1418 | 1.4236 | 0.00083858 | 0 | 0.000135 | 2.69e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-382422293_0 | line | BO | 74.906 | 230 | 3 | 50 | 32 | 36 | False | False | False | LINESTRING (-64.5263 -17.2119, -64.526253 -17.211946, -65.161215 -16.999072, -65.1612 -16.9991) | MULTIPOINT ((-64.5263 -17.2119), (-65.1612 -16.9991)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2853.6716 | 1.29 | True | 1541.6984 | 7.5156 | 1.4981 | 0.00088247 | 0 | 0.00014207 | 2.83e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1578860216_0 | line | BO | 193.2622 | 230 | 3 | 50 | 32 | 5 | False | False | False | LINESTRING (-64.5263 -17.2119, -64.526253 -17.211946, -66.220564 -17.573273, -66.2204 -17.5733) | MULTIPOINT ((-64.5263 -17.2119), (-66.2204 -17.5733)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 7365.183 | 1.29 | True | 1541.6984 | 19.3906 | 3.8652 | 0.0022768 | 0 | 0.00036655 | 7.31e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.3
-1452859278_0 | line | BO | 31.355 | 230 | 3 | 50 | 36 | 43 | False | False | False | LINESTRING (-65.1612 -16.9991, -65.161215 -16.999072, -65.442655 -17.009875, -65.4427 -17.0098) | MULTIPOINT ((-65.1612 -16.9991), (-65.4427 -17.0098)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1194.7822 | 1.29 | True | 1541.6984 | 3.146 | 0.6271 | 0.00036939 | 0 | 5.95e-05 | 1.19e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1089459438_0 | line | BO | 2.0163 | 230 | 3 | 50 | 37 | 32 | False | False | False | LINESTRING (-64.5164 -17.1974, -64.516392 -17.197433, -64.526253 -17.211946, -64.5263 -17.2119) | MULTIPOINT ((-64.5164 -17.1974), (-64.5263 -17.2119)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 76.8463 | 1.29 | True | 1541.6984 | 0.2023 | 0.040325 | 2.38e-05 | 0 | 3.82e-06 | 7.62e-07 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
-1025814263_0 | line | BO | 2.0163 | 230 | 3 | 50 | 37 | 32 | False | False | False | LINESTRING (-64.5164 -17.1974, -64.516392 -17.197433, -64.526253 -17.211946, -64.5263 -17.2119) | MULTIPOINT ((-64.5164 -17.1974), (-64.5263 -17.2119)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 76.8169 | 1.29 | True | 1541.6984 | 0.2023 | 0.040325 | 2.38e-05 | 0 | 3.82e-06 | 7.62e-07 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
-2037512606_0 | line | BO | 220.0223 | 230 | 3 | 50 | 38 | 20 | False | False | False | LINESTRING (-63.1888 -15.9453, -63.18877 -15.945274, -64.796088 -14.836302, -64.7951 -14.8353) | MULTIPOINT ((-63.1888 -15.9453), (-64.7951 -14.8353)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 8385.6997 | 1.29 | True | 1541.6984 | 22.0756 | 4.4004 | 0.0025921 | 0 | 0.00041731 | 8.32e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
-1234324271_0 | line | BO | 220.0223 | 230 | 3 | 50 | 38 | 20 | False | False | False | LINESTRING (-63.1888 -15.9453, -63.18877 -15.945274, -64.796088 -14.836302, -64.7951 -14.8353) | MULTIPOINT ((-63.1888 -15.9453), (-64.7951 -14.8353)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 8383.8819 | 1.29 | True | 1541.6984 | 22.0756 | 4.4004 | 0.0025921 | 0 | 0.00041731 | 8.32e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
-1464549976_0 | line | BO | 66.4538 | 230 | 3 | 50 | 39 | 46 | False | False | False | LINESTRING (-65.2102 -21.1591, -65.210247 -21.159084, -64.727985 -21.486837, -64.727 -21.4858) | MULTIPOINT ((-65.2102 -21.1591), (-64.727 -21.4858)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2531.4772 | 1.29 | True | 1541.6984 | 6.6675 | 1.3291 | 0.00078289 | 0 | 0.00012604 | 2.51e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
1384506802_0 | line | BO | 68.6139 | 230 | 3 | 50 | 39 | 9 | False | False | False | LINESTRING (-65.2102 -21.1591, -65.210247 -21.159084, -65.755479 -21.42692, -65.7545 -21.4259) | MULTIPOINT ((-65.2102 -21.1591), (-65.7545 -21.4259)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2614.3817 | 1.29 | True | 1541.6984 | 6.8843 | 1.3723 | 0.00080834 | 0 | 0.00013014 | 2.59e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8
1342391373_0 | line | BO | 194.6477 | 230 | 3 | 50 | 1 | 26 | False | False | False | LINESTRING (-68.1685 -16.6906, -68.169479 -16.691566, -67.044731 -17.96955, -67.0437 -17.9686) | MULTIPOINT ((-68.1685 -16.6906), (-67.0437 -17.9686)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 7415.893 | 1.29 | True | 1541.6984 | 19.5297 | 3.893 | 0.0022931 | 0 | 0.00036918 | 7.36e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
837974539_0 | line | BO | 69.5573 | 230 | 3 | 50 | 40 | 5 | False | False | False | LINESTRING (-65.7732 -17.157, -65.773168 -17.156959, -66.220564 -17.573273, -66.2204 -17.5733) | MULTIPOINT ((-65.7732 -17.157), (-66.2204 -17.5733)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2650.0841 | 1.29 | True | 1541.6984 | 6.9789 | 1.3911 | 0.00081945 | 0 | 0.00013193 | 2.63e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219
-1389783646_0 | line | BO | 69.5573 | 230 | 3 | 50 | 40 | 5 | False | False | False | LINESTRING (-65.7732 -17.157, -65.773168 -17.156959, -66.220564 -17.573273, -66.2204 -17.5733) | MULTIPOINT ((-65.7732 -17.157), (-66.2204 -17.5733)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2650.1925 | 1.29 | True | 1541.6984 | 6.9789 | 1.3911 | 0.00081945 | 0 | 0.00013193 | 2.63e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219
-657715146_0 | line | BO | 30.5457 | 230 | 6 | 50 | 41 | 1 | False | False | False | LINESTRING (-67.9237 -16.5746, -67.923726 -16.574612, -68.169479 -16.691566, -68.1685 -16.6906) | MULTIPOINT ((-67.9237 -16.5746), (-68.1685 -16.6906)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 3083.3968 | 0 | 1163.6409 | 1.29 | True | 3083.3968 | 1.5324 | 0.30546 | 0.00071972 | 0 | 2.9e-05 | 5.77e-06 | 3083.3968 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1
-1516111715_0 | line | BO | 50.1751 | 230 | 3 | 50 | 3 | 11 | False | False | False | LINESTRING (-65.7496 -17.1771, -65.750613 -17.178102, -66.11722 -17.428451, -66.1158 -17.4272) | MULTIPOINT ((-65.7496 -17.1771), (-66.1158 -17.4272)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1912.1902 | 1.29 | True | 1541.6984 | 5.0342 | 1.0035 | 0.00059111 | 0 | 9.52e-05 | 1.9e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1995198495_0 | line | BO | 3.5174 | 230 | 3 | 50 | 3 | 40 | False | False | False | LINESTRING (-65.7496 -17.1771, -65.750613 -17.178102, -65.773168 -17.156959, -65.7732 -17.157) | MULTIPOINT ((-65.7496 -17.1771), (-65.7732 -17.157)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 134.0578 | 1.29 | True | 1541.6984 | 0.35292 | 0.070349 | 4.14e-05 | 0 | 6.67e-06 | 1.33e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
-1282014296_0 | line | BO | 49.3994 | 230 | 3 | 50 | 42 | 34 | False | False | False | LINESTRING (-62.8545 -17.8229, -62.85447 -17.822856, -63.217863 -18.065164, -63.2179 -18.0652) | MULTIPOINT ((-62.8545 -17.8229), (-63.2179 -18.0652)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1882.3633 | 1.29 | True | 1541.6984 | 4.9564 | 0.98799 | 0.00058197 | 0 | 9.37e-05 | 1.87e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
1725610665_0 | line | BO | 49.3994 | 230 | 3 | 50 | 42 | 34 | False | False | False | LINESTRING (-62.8545 -17.8229, -62.85447 -17.822856, -63.217863 -18.065164, -63.2179 -18.0652) | MULTIPOINT ((-62.8545 -17.8229), (-63.2179 -18.0652)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1882.1351 | 1.29 | True | 1541.6984 | 4.9564 | 0.98799 | 0.00058197 | 0 | 9.37e-05 | 1.87e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
2000149022_0 | line | BO | 102.7623 | 230 | 3 | 50 | 5 | 7 | False | False | False | LINESTRING (-66.2204 -17.5733, -66.220564 -17.573273, -67.109151 -17.811603, -67.1082 -17.8106) | MULTIPOINT ((-66.2204 -17.5733), (-67.1082 -17.8106)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 3916.5712 | 1.29 | True | 1541.6984 | 10.3105 | 2.0552 | 0.0012106 | 0 | 0.0001949 | 3.89e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219
483659582_0 | line | BO | 19.8189 | 230 | 3 | 50 | 7 | 26 | False | False | False | LINESTRING (-67.1082 -17.8106, -67.109151 -17.811603, -67.044731 -17.96955, -67.0437 -17.9686) | MULTIPOINT ((-67.1082 -17.8106), (-67.0437 -17.9686)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 755.2185 | 1.29 | True | 1541.6984 | 1.9885 | 0.39638 | 0.00023349 | 0 | 3.76e-05 | 7.49e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9
-646530031_0 | line | BO | 159.7956 | 230 | 3 | 50 | 9 | 24 | False | False | False | LINESTRING (-65.7545 -21.4259, -65.755479 -21.42692, -67.156044 -21.133749, -67.155 -21.1327) | MULTIPOINT ((-65.7545 -21.4259), (-67.155 -21.1327)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 6088.1434 | 1.29 | True | 1541.6984 | 16.0328 | 3.1959 | 0.0018825 | 0 | 0.00030308 | 6.04e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8
1907994245_0 | line | BO | 20.4473 | 230 | 3 | 50 | 11 | 5 | False | False | False | LINESTRING (-66.1158 -17.4272, -66.11722 -17.428451, -66.220564 -17.573273, -66.2204 -17.5733) | MULTIPOINT ((-66.1158 -17.4272), (-66.2204 -17.5733)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 778.9232 | 1.29 | True | 1541.6984 | 2.0515 | 0.40895 | 0.00024089 | 0 | 3.88e-05 | 7.73e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1382799058_0 | line | BO | 39.4859 | 230 | 3 | 50 | 43 | 3 | False | False | False | LINESTRING (-65.4427 -17.0098, -65.442684 -17.009819, -65.750613 -17.178102, -65.7496 -17.1771) | MULTIPOINT ((-65.4427 -17.0098), (-65.7496 -17.1771)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1504.8826 | 1.29 | True | 1541.6984 | 3.9618 | 0.78972 | 0.00046518 | 0 | 7.49e-05 | 1.49e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1359706950_0 | line | BO | 15.9579 | 230 | 3 | 50 | 44 | 33 | False | False | False | LINESTRING (-63.1458 -17.5337, -63.145837 -17.533684, -63.282402 -17.575242, -63.2824 -17.5752) | MULTIPOINT ((-63.1458 -17.5337), (-63.2824 -17.5752)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 608.0849 | 1.29 | True | 1541.6984 | 1.6011 | 0.31916 | 0.000188 | 0 | 3.03e-05 | 6.03e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
1487666159_0 | line | BO | 15.9579 | 230 | 3 | 50 | 44 | 33 | False | False | False | LINESTRING (-63.1458 -17.5337, -63.145837 -17.533684, -63.282402 -17.575242, -63.2824 -17.5752) | MULTIPOINT ((-63.1458 -17.5337), (-63.2824 -17.5752)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 608.1999 | 1.29 | True | 1541.6984 | 1.6011 | 0.31916 | 0.000188 | 0 | 3.03e-05 | 6.03e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
531108144_0 | line | BO | 46.8349 | 230 | 3 | 50 | 44 | 42 | False | False | False | LINESTRING (-63.1458 -17.5337, -63.145837 -17.533684, -62.85447 -17.822856, -62.8545 -17.8229) | MULTIPOINT ((-63.1458 -17.5337), (-62.8545 -17.8229)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1784.8487 | 1.29 | True | 1541.6984 | 4.6991 | 0.9367 | 0.00055176 | 0 | 8.88e-05 | 1.77e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
1680295840_0 | line | BO | 46.8349 | 230 | 3 | 50 | 44 | 42 | False | False | False | LINESTRING (-63.1458 -17.5337, -63.145837 -17.533684, -62.85447 -17.822856, -62.8545 -17.8229) | MULTIPOINT ((-63.1458 -17.5337), (-62.8545 -17.8229)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1784.4031 | 1.29 | True | 1541.6984 | 4.6991 | 0.9367 | 0.00055176 | 0 | 8.88e-05 | 1.77e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
-818481380_0 | line | BO | 26.4133 | 230 | 3 | 50 | 44 | 80 | False | False | False | LINESTRING (-63.1458 -17.5337, -63.145837 -17.533684, -63.236644 -17.742589, -63.2366 -17.7426) | MULTIPOINT ((-63.1458 -17.5337), (-63.2366 -17.7426)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1006.2779 | 1.29 | True | 1541.6984 | 2.6501 | 0.52827 | 0.00031117 | 0 | 5.01e-05 | 9.99e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
-1617796573_0 | line | BO | 66.4538 | 230 | 3 | 50 | 39 | 46 | False | False | False | LINESTRING (-65.2102 -21.1591, -65.210247 -21.159084, -64.727985 -21.486837, -64.727 -21.4858) | MULTIPOINT ((-65.2102 -21.1591), (-64.727 -21.4858)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2531.4829 | 1.29 | True | 1541.6984 | 6.6675 | 1.3291 | 0.00078289 | 0 | 0.00012604 | 2.51e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3
2099635059_0 | line | BO | 29.6171 | 230 | 3 | 50 | 41 | 30 | False | False | False | LINESTRING (-67.9237 -16.5746, -67.923726 -16.574612, -68.118223 -16.400539, -68.1172 -16.3995) | MULTIPOINT ((-67.9237 -16.5746), (-68.1172 -16.3995)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 1128.3776 | 1.29 | True | 1541.6984 | 2.9716 | 0.59234 | 0.00034892 | 0 | 5.62e-05 | 1.12e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9
-1953944760_0 | line | BO | 167.6105 | 230 | 3 | 50 | 13 | 39 | False | False | False | LINESTRING (-66.14 -20.0503, -66.14098 -20.051275, -65.210247 -21.159084, -65.2102 -21.1591) | MULTIPOINT ((-66.14 -20.0503), (-65.2102 -21.1591)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 6387.0259 | 1.29 | True | 1541.6984 | 16.8169 | 3.3522 | 0.0019746 | 0 | 0.0003179 | 6.34e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
1007144354_0 | line | BO | 222.4218 | 230 | 3 | 50 | 5 | 41 | False | False | False | LINESTRING (-66.2204 -17.5733, -66.220564 -17.573273, -67.923726 -16.574612, -67.9237 -16.5746) | MULTIPOINT ((-66.2204 -17.5733), (-67.9237 -16.5746)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 8473.0193 | 1.29 | True | 1541.6984 | 22.3163 | 4.4484 | 0.0026203 | 0 | 0.00042186 | 8.41e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9
2009226556_0 | line | BO | 222.4218 | 230 | 3 | 50 | 5 | 41 | False | False | False | LINESTRING (-66.2204 -17.5733, -66.220564 -17.573273, -67.923726 -16.574612, -67.9237 -16.5746) | MULTIPOINT ((-66.2204 -17.5733), (-67.9237 -16.5746)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 8473.6662 | 1.29 | True | 1541.6984 | 22.3163 | 4.4484 | 0.0026203 | 0 | 0.00042186 | 8.41e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9
-1581250990_0 | line | BO | 132.1925 | 230 | 3 | 50 | 46 | 81 | False | False | False | LINESTRING (-64.727 -21.4858, -64.727985 -21.486837, -63.561404 -21.693206, -63.5614 -21.6932) | MULTIPOINT ((-64.727 -21.4858), (-63.5614 -21.6932)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 5037.7643 | 1.29 | True | 1541.6984 | 13.2633 | 2.6438 | 0.0015574 | 0 | 0.00025072 | 5e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
94044364_0 | line | BO | 132.1925 | 230 | 3 | 50 | 46 | 81 | False | False | False | LINESTRING (-64.727 -21.4858, -64.727985 -21.486837, -63.561404 -21.693206, -63.5614 -21.6932) | MULTIPOINT ((-64.727 -21.4858), (-63.5614 -21.6932)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 5037.8613 | 1.29 | True | 1541.6984 | 13.2633 | 2.6438 | 0.0015574 | 0 | 0.00025072 | 5e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
346179098_0 | line | BO | 143.1229 | 230 | 3 | 50 | 47 | 38 | False | False | False | LINESTRING (-62.6414 -17.0607, -62.64138 -17.060676, -63.18877 -15.945274, -63.1888 -15.9453) | MULTIPOINT ((-62.6414 -17.0607), (-63.1888 -15.9453)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 5453.5035 | 1.29 | True | 1541.6984 | 14.36 | 2.8625 | 0.0016861 | 0 | 0.00027146 | 5.41e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4
1118471612_0 | line | BO | 143.1229 | 230 | 3 | 50 | 47 | 38 | False | False | False | LINESTRING (-62.6414 -17.0607, -62.64138 -17.060676, -63.18877 -15.945274, -63.1888 -15.9453) | MULTIPOINT ((-62.6414 -17.0607), (-63.1888 -15.9453)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 5453.7629 | 1.29 | True | 1541.6984 | 14.36 | 2.8625 | 0.0016861 | 0 | 0.00027146 | 5.41e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4
-267795115_0 | line | BO | 4.1391 | 230 | 3 | 50 | 48 | 82 | False | False | False | LINESTRING (-66.8032 -20.5642, -66.803164 -20.564192, -66.766688 -20.570946, -66.7667 -20.5709) | MULTIPOINT ((-66.8032 -20.5642), (-66.7667 -20.5709)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 157.6991 | 1.29 | True | 1541.6984 | 0.41529 | 0.082783 | 4.88e-05 | 0 | 7.85e-06 | 1.56e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
-964455789_0 | line | BO | 57.2488 | 230 | 3 | 50 | 49 | 80 | False | False | False | LINESTRING (-63.63 -17.4267, -63.629968 -17.426749, -63.236644 -17.742589, -63.2366 -17.7426) | MULTIPOINT ((-63.63 -17.4267), (-63.2366 -17.7426)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2181.754 | 1.29 | True | 1541.6984 | 5.744 | 1.145 | 0.00067445 | 0 | 0.00010858 | 2.16e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5
-1852926576_0 | line | BO | 102.8699 | 230 | 3 | 50 | 32 | 49 | False | False | False | LINESTRING (-64.5263 -17.2119, -64.526253 -17.211946, -63.629968 -17.426749, -63.63 -17.4267) | MULTIPOINT ((-64.5263 -17.2119), (-63.63 -17.4267)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 3918.7929 | 1.29 | True | 1541.6984 | 10.3213 | 2.0574 | 0.0012119 | 0 | 0.00019511 | 3.89e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5
1309316397_0 | line | BO | 201.1747 | 230 | 3 | 50 | 5 | 16 | False | False | False | LINESTRING (-66.2204 -17.5733, -66.220564 -17.573273, -65.218687 -19.001312, -65.2167 -18.9993) | MULTIPOINT ((-66.2204 -17.5733), (-65.2167 -18.9993)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 7664.5413 | 1.29 | True | 1541.6984 | 20.1845 | 4.0235 | 0.00237 | 0 | 0.00038156 | 7.61e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5
-925448157_0 | line | BO | 160.9996 | 230 | 3 | 50 | 16 | 13 | False | False | False | LINESTRING (-65.2167 -18.9993, -65.218687 -19.001312, -66.14098 -20.051275, -66.14 -20.0503) | MULTIPOINT ((-65.2167 -18.9993), (-66.14 -20.0503)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 6134.1106 | 1.29 | True | 1541.6984 | 16.1536 | 3.22 | 0.0018967 | 0 | 0.00030536 | 6.09e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5
1302371731_0 | line | BO | 95.6054 | 230 | 3 | 50 | 13 | 48 | False | False | False | LINESTRING (-66.14 -20.0503, -66.14098 -20.051275, -66.803164 -20.564192, -66.8032 -20.5642) | MULTIPOINT ((-66.14 -20.0503), (-66.8032 -20.5642)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 3643.1639 | 1.29 | True | 1541.6984 | 9.5924 | 1.9121 | 0.0011263 | 0 | 0.00018133 | 3.61e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
1351757781_0 | line | BO | 78.3972 | 230 | 3 | 50 | 48 | 24 | False | False | False | LINESTRING (-66.8032 -20.5642, -66.803164 -20.564192, -67.156044 -21.133749, -67.155 -21.1327) | MULTIPOINT ((-66.8032 -20.5642), (-67.155 -21.1327)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2987.7536 | 1.29 | True | 1541.6984 | 7.8659 | 1.5679 | 0.0009236 | 0 | 0.00014869 | 2.96e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
-1786957592_0 | line | BO | 5.5375 | 115 | 0.5314 | 50 | 50 | 11 | False | False | False | LINESTRING (-66.1146 -17.3805, -66.114585 -17.380501, -66.116327 -17.427939, -66.1168 -17.4282) | MULTIPOINT ((-66.1146 -17.3805), (-66.1168 -17.4282)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 211.0086 | 1.29 | True | 273.0838 | 3.1366 | 0.62524 | 1.16e-05 | 0 | 0.00023718 | 4.73e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
-1704959333_0 | line | BO | 5.5375 | 115 | 0.5314 | 50 | 50 | 11 | False | False | False | LINESTRING (-66.1146 -17.3805, -66.114585 -17.380501, -66.116327 -17.427939, -66.1168 -17.4282) | MULTIPOINT ((-66.1146 -17.3805), (-66.1168 -17.4282)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 211.0357 | 1.29 | True | 273.0838 | 3.1366 | 0.62524 | 1.16e-05 | 0 | 0.00023718 | 4.73e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
-444590878_0 | line | BO | 59.5735 | 115 | 0.5314 | 50 | 51 | 55 | False | False | False | LINESTRING (-67.5606 -15.8445, -67.560632 -15.844503, -67.834986 -16.28604, -67.835 -16.286) | MULTIPOINT ((-67.5606 -15.8445), (-67.835 -16.286)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2270.136 | 1.29 | True | 273.0838 | 33.7444 | 6.7265 | 0.00012432 | 0 | 0.0025516 | 0.00050862 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-885807357_0 | line | BO | 45.6749 | 115 | 0.5314 | 50 | 52 | 83 | False | False | False | LINESTRING (-67.0365 -17.7139, -67.036498 -17.713892, -67.276237 -17.396421, -67.2762 -17.3964) | MULTIPOINT ((-67.0365 -17.7139), (-67.2762 -17.3964)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1740.5286 | 1.29 | True | 273.0838 | 25.8718 | 5.1572 | 9.53e-05 | 0 | 0.0019563 | 0.00038996 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1686888444_0 | line | BO | 29.9117 | 115 | 0.5314 | 50 | 52 | 26 | False | False | False | LINESTRING (-67.0365 -17.7139, -67.036498 -17.713892, -67.044731 -17.96955, -67.0447 -17.9696) | MULTIPOINT ((-67.0365 -17.7139), (-67.0447 -17.9696)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1140.0002 | 1.29 | True | 273.0838 | 16.943 | 3.3773 | 6.24e-05 | 0 | 0.0012811 | 0.00025538 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1559876706_0 | line | BO | 98.8753 | 115 | 0.5314 | 50 | 53 | 60 | False | False | False | LINESTRING (-66.5758 -18.4107, -66.575829 -18.410663, -65.837719 -18.878811, -65.8377 -18.8788) | MULTIPOINT ((-66.5758 -18.4107), (-65.8377 -18.8788)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 3767.9948 | 1.29 | True | 273.0838 | 56.0063 | 11.164 | 0.00020633 | 0 | 0.0042349 | 0.00084416 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1610587687_0 | line | BO | 45.1605 | 115 | 0.5314 | 50 | 53 | 84 | False | False | False | LINESTRING (-66.5758 -18.4107, -66.575829 -18.410663, -66.389803 -18.068259, -66.3898 -18.0683) | MULTIPOINT ((-66.5758 -18.4107), (-66.3898 -18.0683)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1720.7684 | 1.29 | True | 273.0838 | 25.5804 | 5.0991 | 9.42e-05 | 0 | 0.0019342 | 0.00038556 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1064099230_0 | line | BO | 31.1517 | 115 | 0.5314 | 50 | 54 | 53 | False | False | False | LINESTRING (-66.8183 -18.2781, -66.818309 -18.278069, -66.575829 -18.410663, -66.5758 -18.4107) | MULTIPOINT ((-66.8183 -18.2781), (-66.5758 -18.4107)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1187.1728 | 1.29 | True | 273.0838 | 17.6454 | 3.5173 | 6.5e-05 | 0 | 0.0013342 | 0.00026596 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1622358979_0 | line | BO | 34.2134 | 115 | 0.5314 | 50 | 55 | 30 | False | False | False | LINESTRING (-67.835 -16.286, -67.834986 -16.28604, -68.118223 -16.400539, -68.1182 -16.4005) | MULTIPOINT ((-67.835 -16.286), (-68.1182 -16.4005)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1303.6181 | 1.29 | True | 273.0838 | 19.3796 | 3.863 | 7.14e-05 | 0 | 0.0014654 | 0.0002921 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
95418176_0 | line | BO | 27.4996 | 115 | 0.5314 | 50 | 56 | 50 | False | False | False | LINESTRING (-65.9485 -17.2059, -65.948465 -17.205929, -66.114585 -17.380501, -66.1146 -17.3805) | MULTIPOINT ((-65.9485 -17.2059), (-66.1146 -17.3805)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1047.565 | 1.29 | True | 273.0838 | 15.5767 | 3.105 | 5.74e-05 | 0 | 0.0011778 | 0.00023478 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
-1658871680_0 | line | BO | 14.0659 | 115 | 0.5314 | 50 | 56 | 63 | False | False | False | LINESTRING (-65.9485 -17.2059, -65.948465 -17.205929, -65.822969 -17.191868, -65.823 -17.1919) | MULTIPOINT ((-65.9485 -17.2059), (-65.823 -17.1919)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 535.9687 | 1.29 | True | 273.0838 | 7.9674 | 1.5882 | 2.94e-05 | 0 | 0.00060245 | 0.00012009 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1016478854_0 | line | BO | 17.9963 | 115 | 0.5314 | 50 | 57 | 18 | False | False | False | LINESTRING (-65.7074 -19.4833, -65.707404 -19.483256, -65.800775 -19.607625, -65.7998 -19.6066) | MULTIPOINT ((-65.7074 -19.4833), (-65.7998 -19.6066)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 685.5698 | 1.29 | True | 273.0838 | 10.1937 | 2.032 | 3.76e-05 | 0 | 0.00077079 | 0.00015365 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1495835241_0 | line | BO | 51.6673 | 115 | 0.5314 | 50 | 58 | 51 | False | False | False | LINESTRING (-67.9771 -16.0415, -67.977121 -16.041461, -67.560632 -15.844503, -67.5606 -15.8445) | MULTIPOINT ((-67.9771 -16.0415), (-67.5606 -15.8445)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1968.8029 | 1.29 | True | 273.0838 | 29.2661 | 5.8338 | 0.00010782 | 0 | 0.0022129 | 0.00044112 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
-2011192660_0 | line | BO | 1.401 | 115 | 0.5314 | 50 | 59 | 64 | False | False | False | LINESTRING (-68.1818 -16.566, -68.18184 -16.565951, -68.188169 -16.576377, -68.1882 -16.5764) | MULTIPOINT ((-68.1818 -16.566), (-68.1882 -16.5764)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 53.3734 | 1.29 | True | 273.0838 | 0.79355 | 0.15818 | 2.92e-06 | 0 | 6e-05 | 1.2e-05 | 273.1108 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1705350592_0 | line | BO | 1.401 | 115 | 0.5314 | 50 | 59 | 64 | False | False | False | LINESTRING (-68.1818 -16.566, -68.18184 -16.565951, -68.188169 -16.576377, -68.1882 -16.5764) | MULTIPOINT ((-68.1818 -16.566), (-68.1882 -16.5764)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 53.3758 | 1.29 | True | 273.0838 | 0.79355 | 0.15818 | 2.92e-06 | 0 | 6e-05 | 1.2e-05 | 273.1108 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1631160969_0 | line | BO | 86.0315 | 115 | 0.5314 | 50 | 60 | 18 | False | False | False | LINESTRING (-65.8377 -18.8788, -65.837719 -18.878811, -65.800775 -19.607625, -65.7998 -19.6066) | MULTIPOINT ((-65.8377 -18.8788), (-65.7998 -19.6066)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 3278.1711 | 1.29 | True | 273.0838 | 48.7311 | 9.7138 | 0.00017953 | 0 | 0.0036848 | 0.00073451 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-393847358_0 | line | BO | 64.734 | 115 | 0.5314 | 50 | 18 | 13 | False | False | False | LINESTRING (-65.7998 -19.6066, -65.800775 -19.607625, -66.14098 -20.051275, -66.141 -20.0513) | MULTIPOINT ((-65.7998 -19.6066), (-66.141 -20.0513)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2466.2749 | 1.29 | True | 273.0838 | 36.6675 | 7.3091 | 0.00013509 | 0 | 0.0027726 | 0.00055268 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
-885192936_0 | line | BO | 64.9807 | 115 | 0.5314 | 50 | 61 | 85 | False | False | False | LINESTRING (-65.8575 -17.5157, -65.85752 -17.515665, -65.285781 -17.627887, -65.2858 -17.6279) | MULTIPOINT ((-65.8575 -17.5157), (-65.2858 -17.6279)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2476.1002 | 1.29 | True | 273.0838 | 36.8072 | 7.337 | 0.0001356 | 0 | 0.0027832 | 0.00055478 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
2048231543_0 | line | BO | 54.7562 | 230 | 0.5314 | 50 | 7 | 86 | False | False | False | LINESTRING (-67.1092 -17.8116, -67.109151 -17.811603, -67.437159 -17.462282, -67.4372 -17.4623) | MULTIPOINT ((-67.1092 -17.8116), (-67.4372 -17.4623)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2085.8848 | 1.29 | True | 273.0838 | 31.0157 | 6.1825 | 0.00011426 | 0 | 0.00058631 | 0.00011687 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
321953905_0 | line | BO | 54.7562 | 230 | 0.5314 | 50 | 7 | 86 | False | False | False | LINESTRING (-67.1092 -17.8116, -67.109151 -17.811603, -67.437159 -17.462282, -67.4372 -17.4623) | MULTIPOINT ((-67.1092 -17.8116), (-67.4372 -17.4623)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2085.9404 | 1.29 | True | 273.0838 | 31.0157 | 6.1825 | 0.00011426 | 0 | 0.00058631 | 0.00011687 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
-546895751_0 | line | BO | 10.9606 | 230 | 0.5314 | 50 | 20 | 87 | False | False | False | LINESTRING (-64.7961 -14.8363, -64.796088 -14.836302, -64.892929 -14.853496, -64.8929 -14.8535) | MULTIPOINT ((-64.7961 -14.8363), (-64.8929 -14.8535)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 417.6599 | 1.29 | True | 273.0838 | 6.2085 | 1.2376 | 2.29e-05 | 0 | 0.00011736 | 2.34e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5
733428179_0 | line | BO | 10.9606 | 230 | 0.5314 | 50 | 20 | 87 | False | False | False | LINESTRING (-64.7961 -14.8363, -64.796088 -14.836302, -64.892929 -14.853496, -64.8929 -14.8535) | MULTIPOINT ((-64.7961 -14.8363), (-64.8929 -14.8535)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 417.7233 | 1.29 | True | 273.0838 | 6.2085 | 1.2376 | 2.29e-05 | 0 | 0.00011736 | 2.34e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5
-2004087020_0 | line | BO | 4.9895 | 115 | 0.5314 | 50 | 22 | 57 | False | False | False | LINESTRING (-65.6848 -19.5193, -65.685776 -19.520262, -65.707404 -19.483256, -65.7074 -19.4833) | MULTIPOINT ((-65.6848 -19.5193), (-65.7074 -19.4833)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 190.1656 | 1.29 | True | 273.0838 | 2.8262 | 0.56337 | 1.04e-05 | 0 | 0.0002137 | 4.26e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1964503845_0 | line | BO | 49.8636 | 230 | 0.5314 | 50 | 24 | 88 | False | False | False | LINESTRING (-67.156 -21.1337, -67.156044 -21.133749, -67.273941 -20.73013, -67.2739 -20.7301) | MULTIPOINT ((-67.156 -21.1337), (-67.2739 -20.7301)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1900.2554 | 1.29 | True | 273.0838 | 28.2444 | 5.6301 | 0.00010406 | 0 | 0.00053392 | 0.00010643 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4
-413285834_0 | line | BO | 60.6889 | 230 | 0.5314 | 50 | 13 | 28 | False | False | False | LINESTRING (-66.141 -20.0513, -66.14098 -20.051275, -66.230868 -20.55558, -66.2299 -20.5546) | MULTIPOINT ((-66.141 -20.0513), (-66.2299 -20.5546)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2312.2623 | 1.29 | True | 273.0838 | 34.3762 | 6.8524 | 0.00012664 | 0 | 0.00064983 | 0.00012954 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
1594273463_0 | line | BO | 14.9044 | 115 | 0.5314 | 50 | 62 | 50 | False | False | False | LINESTRING (-65.9808 -17.3844, -65.980758 -17.384384, -66.114585 -17.380501, -66.1146 -17.3805) | MULTIPOINT ((-65.9808 -17.3844), (-66.1146 -17.3805)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 567.766 | 1.29 | True | 273.0838 | 8.4424 | 1.6829 | 3.11e-05 | 0 | 0.00063836 | 0.00012725 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1208445144_0 | line | BO | 20.5641 | 115 | 0.5314 | 50 | 62 | 61 | False | False | False | LINESTRING (-65.9808 -17.3844, -65.980758 -17.384384, -65.85752 -17.515665, -65.8575 -17.5157) | MULTIPOINT ((-65.9808 -17.3844), (-65.8575 -17.5157)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 783.4202 | 1.29 | True | 273.0838 | 11.6482 | 2.3219 | 4.29e-05 | 0 | 0.00088077 | 0.00017557 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1872975398_0 | line | BO | 28.5008 | 115 | 0.5314 | 50 | 63 | 62 | False | False | False | LINESTRING (-65.823 -17.1919, -65.822969 -17.191868, -65.980758 -17.384384, -65.9808 -17.3844) | MULTIPOINT ((-65.823 -17.1919), (-65.9808 -17.3844)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1086.0319 | 1.29 | True | 273.0838 | 16.1438 | 3.218 | 5.95e-05 | 0 | 0.0012207 | 0.00024333 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
-1083446465_0 | line | BO | 8.2128 | 115 | 0.5314 | 50 | 63 | 3 | False | False | False | LINESTRING (-65.823 -17.1919, -65.822969 -17.191868, -65.750613 -17.178102, -65.7506 -17.1781) | MULTIPOINT ((-65.823 -17.1919), (-65.7506 -17.1781)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 312.9756 | 1.29 | True | 273.0838 | 4.652 | 0.92731 | 1.71e-05 | 0 | 0.00035176 | 7.01e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
976170643_0 | line | BO | 13.5436 | 115 | 0.5314 | 50 | 64 | 1 | False | False | False | LINESTRING (-68.1882 -16.5764, -68.188169 -16.576377, -68.169479 -16.691566, -68.1695 -16.6916) | MULTIPOINT ((-68.1882 -16.5764), (-68.1695 -16.6916)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 516.157 | 1.29 | True | 273.0838 | 7.6715 | 1.5292 | 2.83e-05 | 0 | 0.00058008 | 0.00011563 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-929792848_0 | line | BO | 80.3019 | 230 | 0.5314 | 50 | 16 | 22 | False | False | False | LINESTRING (-65.2177 -19.0003, -65.218687 -19.001312, -65.685776 -19.520262, -65.6848 -19.5193) | MULTIPOINT ((-65.2177 -19.0003), (-65.6848 -19.5193)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 3059.3595 | 1.29 | True | 273.0838 | 45.4857 | 9.0669 | 0.00016757 | 0 | 0.00085984 | 0.0001714 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1286796265_0 | line | BO | 40.8004 | 115 | 0.5314 | 50 | 65 | 84 | False | False | False | LINESTRING (-66.2933 -17.7318, -66.293289 -17.731794, -66.389803 -18.068259, -66.3898 -18.0683) | MULTIPOINT ((-66.2933 -17.7318), (-66.3898 -18.0683)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1554.3807 | 1.29 | True | 273.0838 | 23.1107 | 4.6068 | 8.51e-05 | 0 | 0.0017475 | 0.00034834 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1333044421_0 | line | BO | 40.5838 | 230 | 0.5314 | 50 | 11 | 65 | False | False | False | LINESTRING (-66.1168 -17.4282, -66.116327 -17.427939, -66.293289 -17.731794, -66.2933 -17.7318) | MULTIPOINT ((-66.1168 -17.4282), (-66.2933 -17.7318)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1546.6638 | 1.29 | True | 273.0838 | 22.988 | 4.5823 | 8.47e-05 | 0 | 0.00043456 | 8.66e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
1244424213_0 | line | BO | 107.7377 | 230 | 0.5314 | 50 | 11 | 52 | False | False | False | LINESTRING (-66.1168 -17.4282, -66.116327 -17.427939, -67.036498 -17.713892, -67.0365 -17.7139) | MULTIPOINT ((-66.1168 -17.4282), (-67.0365 -17.7139)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 4104.2858 | 1.29 | True | 273.0838 | 61.0262 | 12.1647 | 0.00022483 | 0 | 0.0011536 | 0.00022996 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
-251780797_0 | line | BO | 44.059 | 230 | 0.5314 | 50 | 26 | 54 | False | False | False | LINESTRING (-67.0447 -17.9696, -67.044731 -17.96955, -66.818309 -18.278069, -66.8183 -18.2781) | MULTIPOINT ((-67.0447 -17.9696), (-66.8183 -18.2781)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1679.1306 | 1.29 | True | 273.0838 | 24.9565 | 4.9747 | 9.19e-05 | 0 | 0.00047177 | 9.4e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
-694231642_0 | line | BO | 100.7845 | 115 | 0.5314 | 50 | 51 | 68 | False | False | False | LINESTRING (-67.5606 -15.8445, -67.560632 -15.844503, -67.022302 -15.143031, -67.0223 -15.143) | MULTIPOINT ((-67.5606 -15.8445), (-67.0223 -15.143)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 3839.4312 | 1.29 | True | 273.0838 | 57.0877 | 11.3796 | 0.00021032 | 0 | 0.0043167 | 0.00086046 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1342245003_0 | line | BO | 2.0561 | 115 | 0.5314 | 50 | 54 | 89 | False | False | False | LINESTRING (-66.8183 -18.2781, -66.818309 -18.278069, -66.836341 -18.281865, -66.8363 -18.2819) | MULTIPOINT ((-66.8183 -18.2781), (-66.8363 -18.2819)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 78.356 | 1.29 | True | 273.0838 | 1.1646 | 0.23215 | 4.29e-06 | 0 | 8.81e-05 | 1.76e-05 | 281.2879 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-450422875_0 | line | BO | 127.4089 | 115 | 0.5314 | 50 | 66 | 67 | False | False | False | LINESTRING (-66.7707 -14.9053, -66.770673 -14.905303, -65.630407 -15.000701, -65.6304 -15.0007) | MULTIPOINT ((-66.7707 -14.9053), (-65.6304 -15.0007)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 4855.674 | 1.29 | True | 273.0838 | 72.1686 | 14.3858 | 0.00026587 | 0 | 0.005457 | 0.0010878 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
2140782312_0 | line | BO | 83.8291 | 115 | 0.5314 | 50 | 67 | 87 | False | False | False | LINESTRING (-65.6304 -15.0007, -65.630407 -15.000701, -64.892929 -14.853496, -64.8929 -14.8535) | MULTIPOINT ((-65.6304 -15.0007), (-64.8929 -14.8535)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 3194.132 | 1.29 | True | 273.0838 | 47.4836 | 9.4652 | 0.00017493 | 0 | 0.0035904 | 0.0007157 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-947615685_0 | line | BO | 39.1843 | 115 | 0.5314 | 50 | 68 | 66 | False | False | False | LINESTRING (-67.0223 -15.143, -67.022302 -15.143031, -66.770673 -14.905303, -66.7707 -14.9053) | MULTIPOINT ((-67.0223 -15.143), (-66.7707 -14.9053)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1492.8709 | 1.29 | True | 273.0838 | 22.1953 | 4.4243 | 8.18e-05 | 0 | 0.0016783 | 0.00033454 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1008369492_0 | line | BO | 100.794 | 115 | 0.5314 | 50 | 68 | 90 | False | False | False | LINESTRING (-67.0223 -15.143, -67.022302 -15.143031, -67.586717 -14.458522, -67.5867 -14.4585) | MULTIPOINT ((-67.0223 -15.143), (-67.5867 -14.4585)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 3841.2388 | 1.29 | True | 273.0838 | 57.0931 | 11.3807 | 0.00021033 | 0 | 0.0043171 | 0.00086054 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-724931943_0 | line | BO | 42.2825 | 69 | 0.32791 | 50 | 69 | 91 | False | False | False | LINESTRING (-65.2684 -19.0446, -65.268434 -19.044647, -65.473905 -19.346342, -65.4739 -19.3463) | MULTIPOINT ((-65.2684 -19.0446), (-65.4739 -19.3463)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 1611.4125 | 1.29 | True | 168.5112 | 38.8129 | 7.7368 | 5.44e-05 | 0 | 0.0081523 | 0.001625 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1003233322_0 | line | BO | 7.5303 | 69 | 0.32791 | 50 | 69 | 16 | False | False | False | LINESTRING (-65.2684 -19.0446, -65.268434 -19.044647, -65.218687 -19.001312, -65.2187 -19.0013) | MULTIPOINT ((-65.2684 -19.0446), (-65.2187 -19.0013)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 286.9324 | 1.29 | True | 168.5112 | 6.9124 | 1.3779 | 9.7e-06 | 0 | 0.0014519 | 0.00028941 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1698692648_0 | line | BO | 46.2589 | 115 | 0.32791 | 50 | 28 | 72 | False | False | False | LINESTRING (-66.2309 -20.5556, -66.230868 -20.55558, -66.224161 -20.944125, -66.2242 -20.9441) | MULTIPOINT ((-66.2309 -20.5556), (-66.2242 -20.9441)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 1762.2193 | 1.29 | True | 168.5112 | 42.4631 | 8.4644 | 5.96e-05 | 0 | 0.0032108 | 0.00064003 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1788193310_0 | line | BO | 15.0066 | 69 | 0.32791 | 50 | 70 | 71 | False | False | False | LINESTRING (-65.5901 -19.5255, -65.590107 -19.525471, -65.721973 -19.551862, -65.722 -19.5519) | MULTIPOINT ((-65.5901 -19.5255), (-65.722 -19.5519)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 571.6697 | 1.29 | True | 168.5112 | 13.7752 | 2.7459 | 1.93e-05 | 0 | 0.0028933 | 0.00057675 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
950706355_0 | line | BO | 24.7884 | 69 | 0.32791 | 50 | 70 | 91 | False | False | False | LINESTRING (-65.5901 -19.5255, -65.590107 -19.525471, -65.473905 -19.346342, -65.4739 -19.3463) | MULTIPOINT ((-65.5901 -19.5255), (-65.4739 -19.3463)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 944.612 | 1.29 | True | 168.5112 | 22.7543 | 4.5357 | 3.19e-05 | 0 | 0.0047793 | 0.00095269 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1827864536_0 | line | BO | 10.9709 | 69 | 0.32791 | 50 | 71 | 18 | False | False | False | LINESTRING (-65.722 -19.5519, -65.721973 -19.551862, -65.800775 -19.607625, -65.8008 -19.6076) | MULTIPOINT ((-65.722 -19.5519), (-65.8008 -19.6076)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 417.9365 | 1.29 | True | 168.5112 | 10.0706 | 2.0074 | 1.41e-05 | 0 | 0.0021152 | 0.00042164 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
793200187_0 | line | BO | 5.4926 | 115 | 0.32791 | 50 | 22 | 71 | False | False | False | LINESTRING (-65.6858 -19.5203, -65.685776 -19.520262, -65.721973 -19.551862, -65.722 -19.5519) | MULTIPOINT ((-65.6858 -19.5203), (-65.722 -19.5519)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 209.2878 | 1.29 | True | 168.5112 | 5.0419 | 1.005 | 7.07e-06 | 0 | 0.00038124 | 7.6e-05 | 168.5113 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8
-1326778859_0 | line | BO | 26.6082 | 69 | 0.32791 | 50 | 72 | 73 | False | False | False | LINESTRING (-66.2242 -20.9441, -66.224161 -20.944125, -66.174044 -21.162236, -66.174 -21.1622) | MULTIPOINT ((-66.2242 -20.9441), (-66.174 -21.1622)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 1014.1182 | 1.29 | True | 168.5112 | 24.4248 | 4.8687 | 3.43e-05 | 0 | 0.0051302 | 0.0010226 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-890252095_0 | line | BO | 30.5565 | 69 | 0.32791 | 50 | 73 | 92 | False | False | False | LINESTRING (-66.174 -21.1622, -66.174044 -21.162236, -66.101534 -21.408919, -66.1015 -21.4089) | MULTIPOINT ((-66.174 -21.1622), (-66.1015 -21.4089)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 1164.2764 | 1.29 | True | 168.5112 | 28.0491 | 5.5912 | 3.93e-05 | 0 | 0.0058914 | 0.0011744 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1385764829_0 | line | BO | 38.5828 | 230 | 0.32791 | 50 | 9 | 92 | False | False | False | LINESTRING (-65.7555 -21.4269, -65.755479 -21.42692, -66.101534 -21.408919, -66.1015 -21.4089) | MULTIPOINT ((-65.7555 -21.4269), (-66.1015 -21.4089)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 1470.1027 | 1.29 | True | 168.5112 | 35.4168 | 7.0598 | 4.97e-05 | 0 | 0.0006695 | 0.00013346 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
211471178_0 | line | BO | 3.4914 | 230 | 0.32791 | 50 | 9 | 74 | False | False | False | LINESTRING (-65.7555 -21.4269, -65.755479 -21.42692, -65.726282 -21.437582, -65.7263 -21.4376) | MULTIPOINT ((-65.7555 -21.4269), (-65.7263 -21.4376)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 133.0206 | 1.29 | True | 168.5112 | 3.2049 | 0.63884 | 4.5e-06 | 0 | 6.06e-05 | 1.21e-05 | 168.5113 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
52149683_0 | line | BO | 77.2658 | 69 | 0.32791 | 50 | 74 | 93 | False | False | False | LINESTRING (-65.7263 -21.4376, -65.726282 -21.437582, -65.597838 -22.071102, -65.5978 -22.0711) | MULTIPOINT ((-65.7263 -21.4376), (-65.5978 -22.0711)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 168.5112 | 0 | 2943.8297 | 1.29 | True | 168.5112 | 70.9256 | 14.138 | 9.95e-05 | 0 | 0.014897 | 0.0029695 | 168.5112 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
591181987_0 | line | BO | 15.4799 | 115 | 0.5314 | 50 | 55 | 94 | False | False | False | LINESTRING (-67.835 -16.286, -67.834986 -16.28604, -67.764009 -16.400788, -67.764 -16.4008) | MULTIPOINT ((-67.835 -16.286), (-67.764 -16.4008)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 589.9443 | 1.29 | True | 273.0838 | 8.7683 | 1.7478 | 3.23e-05 | 0 | 0.00066301 | 0.00013216 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
935740859_0 | line | BO | 53.0517 | 115 | 0.5314 | 50 | 51 | 95 | False | False | False | LINESTRING (-67.5606 -15.8445, -67.560632 -15.844503, -67.880091 -15.504007, -67.8801 -15.504) | MULTIPOINT ((-67.5606 -15.8445), (-67.8801 -15.504)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2021.713 | 1.29 | True | 273.0838 | 30.0503 | 5.9901 | 0.00011071 | 0 | 0.0022722 | 0.00045294 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
604673162_0 | line | BO | 123.6785 | 115 | 0.5314 | 50 | 75 | 96 | False | False | False | LINESTRING (-64.6109 -21.7177, -64.610915 -21.717739, -64.309656 -22.707758, -64.3097 -22.7078) | MULTIPOINT ((-64.6109 -21.7177), (-64.3097 -22.7078)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 4711.4517 | 1.29 | True | 273.0838 | 70.0556 | 13.9646 | 0.00025809 | 0 | 0.0052972 | 0.0010559 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1187560986_0 | line | BO | 30.5631 | 230 | 0.5314 | 50 | 46 | 75 | False | False | False | LINESTRING (-64.728 -21.4868, -64.728019 -21.486855, -64.610915 -21.717739, -64.6109 -21.7177) | MULTIPOINT ((-64.728 -21.4868), (-64.6109 -21.7177)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1164.4904 | 1.29 | True | 273.0838 | 17.3119 | 3.4509 | 6.38e-05 | 0 | 0.00032726 | 6.52e-05 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
71312658_0 | line | BO | 10.7384 | 230 | 3 | 50 | 49 | 97 | False | False | False | LINESTRING (-63.63 -17.4267, -63.629968 -17.426749, -63.541716 -17.389583, -63.5417 -17.3896) | MULTIPOINT ((-63.63 -17.4267), (-63.5417 -17.3896)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 409.1737 | 1.29 | True | 1541.6984 | 1.0774 | 0.21477 | 0.00012651 | 0 | 2.04e-05 | 4.06e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
1183053792_0 | line | BO | 21.837 | 230 | 3 | 50 | 1 | 98 | False | False | False | LINESTRING (-68.1685 -16.6906, -68.169479 -16.691566, -68.359805 -16.646057, -68.3598 -16.6461) | MULTIPOINT ((-68.1685 -16.6906), (-68.3598 -16.6461)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 831.9131 | 1.29 | True | 1541.6984 | 2.191 | 0.43674 | 0.00025726 | 0 | 4.14e-05 | 8.26e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
868669670_0 | line | BO | 21.837 | 230 | 3 | 50 | 1 | 98 | False | False | False | LINESTRING (-68.1685 -16.6906, -68.169479 -16.691566, -68.359805 -16.646057, -68.3598 -16.6461) | MULTIPOINT ((-68.1685 -16.6906), (-68.3598 -16.6461)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 831.9216 | 1.29 | True | 1541.6984 | 2.191 | 0.43674 | 0.00025726 | 0 | 4.14e-05 | 8.26e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
433304102_0 | line | BO | 108.3698 | 230 | 0.5314 | 50 | 16 | 76 | False | False | False | LINESTRING (-65.2177 -19.0003, -65.218687 -19.001312, -64.305884 -19.320941, -64.3059 -19.3209) | MULTIPOINT ((-65.2177 -19.0003), (-64.3059 -19.3209)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 4128.6389 | 1.29 | True | 273.0838 | 61.3843 | 12.2361 | 0.00022614 | 0 | 0.0011604 | 0.00023131 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
869106671_0 | line | BO | 68.7569 | 115 | 0.5314 | 50 | 76 | 77 | False | False | False | LINESTRING (-64.3059 -19.3209, -64.305884 -19.320941, -63.941685 -19.791017, -63.9417 -19.791) | MULTIPOINT ((-64.3059 -19.3209), (-63.9417 -19.791)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2620.4102 | 1.29 | True | 273.0838 | 38.9462 | 7.7634 | 0.00014348 | 0 | 0.0029449 | 0.00058702 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
104355897_0 | line | BO | 51.9672 | 115 | 0.5314 | 50 | 77 | 99 | False | False | False | LINESTRING (-63.9417 -19.791, -63.941685 -19.791017, -63.519685 -19.978729, -63.5197 -19.9787) | MULTIPOINT ((-63.9417 -19.791), (-63.5197 -19.9787)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1980.1838 | 1.29 | True | 273.0838 | 29.4359 | 5.8676 | 0.00010844 | 0 | 0.0022258 | 0.00044368 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1053115078_0 | line | BO | 6.1345 | 230 | 3 | 50 | 24 | 100 | False | False | False | LINESTRING (-67.155 -21.1327, -67.156044 -21.133749, -67.210676 -21.127015, -67.2107 -21.127) | MULTIPOINT ((-67.155 -21.1327), (-67.2107 -21.127)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 233.7599 | 1.29 | True | 1541.6984 | 0.61549 | 0.12269 | 7.23e-05 | 0 | 1.16e-05 | 2.32e-06 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140