## Ark1
Line | tag_type | country | length | v_nom | num_parallel | tag_frequency | bus0 | bus1 | underground | under_construction | dc | geometry | bounds | bus_0_coors | bus_1_coors | bus0_lon | bus0_lat | bus1_lon | bus1_lat | carrier | type | s_max_pu | s_nom | underwater_fraction | capital_cost | i_nom | s_nom_extendable | s_nom_min | x | r | b | build_year | x_pu_eff | r_pu_eff | s_nom_opt | g | s_nom_max | lifetime | terrain_factor | v_ang_min | v_ang_max | sub_network | x_pu | r_pu | g_pu | b_pu | capacity
-753810532_0 | line | BO | 193.2622 | 230 | 3 | 50 | 32 | 5 | False | False | False | LINESTRING (-64.5253 -17.2109, -64.526253 -17.211946, -66.220564 -17.573273, -66.2194 -17.5723) | MULTIPOINT ((-64.5253 -17.2109), (-66.2194 -17.5723)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 7362.9329 | 1.29 | True | 1541.6984 | 19.3906 | 3.8652 | 0.0022768 | 0 | 0.00036655 | 7.31e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-382422293_0 | line | BO | 74.906 | 230 | 3 | 50 | 32 | 36 | False | False | False | LINESTRING (-64.5263 -17.2119, -64.526253 -17.211946, -65.161215 -16.999072, -65.1612 -16.9991) | MULTIPOINT ((-64.5263 -17.2119), (-65.1612 -16.9991)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 2853.6716 | 1.29 | True | 1541.6984 | 7.5156 | 1.4981 | 0.00088247 | 0 | 0.00014207 | 2.83e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1578860216_0 | line | BO | 193.2622 | 230 | 3 | 50 | 32 | 5 | False | False | False | LINESTRING (-64.5263 -17.2119, -64.526253 -17.211946, -66.220564 -17.573273, -66.2204 -17.5733) | MULTIPOINT ((-64.5263 -17.2119), (-66.2204 -17.5733)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 7365.183 | 1.29 | True | 1541.6984 | 19.3906 | 3.8652 | 0.0022768 | 0 | 0.00036655 | 7.31e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.3
1342391373_0 | line | BO | 194.6477 | 230 | 3 | 50 | 1 | 26 | False | False | False | LINESTRING (-68.1685 -16.6906, -68.169479 -16.691566, -67.044731 -17.96955, -67.0437 -17.9686) | MULTIPOINT ((-68.1685 -16.6906), (-67.0437 -17.9686)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 7415.893 | 1.29 | True | 1541.6984 | 19.5297 | 3.893 | 0.0022931 | 0 | 0.00036918 | 7.36e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
-1953944760_0 | line | BO | 167.6105 | 230 | 3 | 50 | 13 | 39 | False | False | False | LINESTRING (-66.14 -20.0503, -66.14098 -20.051275, -65.210247 -21.159084, -65.2102 -21.1591) | MULTIPOINT ((-66.14 -20.0503), (-65.2102 -21.1591)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 6387.0259 | 1.29 | True | 1541.6984 | 16.8169 | 3.3522 | 0.0019746 | 0 | 0.0003179 | 6.34e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
1007144354_0 | line | BO | 222.4218 | 230 | 3 | 50 | 5 | 41 | False | False | False | LINESTRING (-66.2204 -17.5733, -66.220564 -17.573273, -67.923726 -16.574612, -67.9237 -16.5746) | MULTIPOINT ((-66.2204 -17.5733), (-67.9237 -16.5746)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 8473.0193 | 1.29 | True | 1541.6984 | 22.3163 | 4.4484 | 0.0026203 | 0 | 0.00042186 | 8.41e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9
2009226556_0 | line | BO | 222.4218 | 230 | 3 | 50 | 5 | 41 | False | False | False | LINESTRING (-66.2204 -17.5733, -66.220564 -17.573273, -67.923726 -16.574612, -67.9237 -16.5746) | MULTIPOINT ((-66.2204 -17.5733), (-67.9237 -16.5746)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 8473.6662 | 1.29 | True | 1541.6984 | 22.3163 | 4.4484 | 0.0026203 | 0 | 0.00042186 | 8.41e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9
1302371731_0 | line | BO | 95.6054 | 230 | 3 | 50 | 13 | 48 | False | False | False | LINESTRING (-66.14 -20.0503, -66.14098 -20.051275, -66.803164 -20.564192, -66.8032 -20.5642) | MULTIPOINT ((-66.14 -20.0503), (-66.8032 -20.5642)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 1541.6984 | 0 | 3643.1639 | 1.29 | True | 1541.6984 | 9.5924 | 1.9121 | 0.0011263 | 0 | 0.00018133 | 3.61e-05 | 1541.6984 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
-885807357_0 | line | BO | 45.6749 | 115 | 0.5314 | 50 | 52 | 83 | False | False | False | LINESTRING (-67.0365 -17.7139, -67.036498 -17.713892, -67.276237 -17.396421, -67.2762 -17.3964) | MULTIPOINT ((-67.0365 -17.7139), (-67.2762 -17.3964)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 1740.5286 | 1.29 | True | 273.0838 | 25.8718 | 5.1572 | 9.53e-05 | 0 | 0.0019563 | 0.00038996 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
2048231543_0 | line | BO | 54.7562 | 230 | 0.5314 | 50 | 7 | 86 | False | False | False | LINESTRING (-67.1092 -17.8116, -67.109151 -17.811603, -67.437159 -17.462282, -67.4372 -17.4623) | MULTIPOINT ((-67.1092 -17.8116), (-67.4372 -17.4623)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2085.8848 | 1.29 | True | 273.0838 | 31.0157 | 6.1825 | 0.00011426 | 0 | 0.00058631 | 0.00011687 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
321953905_0 | line | BO | 54.7562 | 230 | 0.5314 | 50 | 7 | 86 | False | False | False | LINESTRING (-67.1092 -17.8116, -67.109151 -17.811603, -67.437159 -17.462282, -67.4372 -17.4623) | MULTIPOINT ((-67.1092 -17.8116), (-67.4372 -17.4623)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2085.9404 | 1.29 | True | 273.0838 | 31.0157 | 6.1825 | 0.00011426 | 0 | 0.00058631 | 0.00011687 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
-413285834_0 | line | BO | 60.6889 | 230 | 0.5314 | 50 | 13 | 28 | False | False | False | LINESTRING (-66.141 -20.0513, -66.14098 -20.051275, -66.230868 -20.55558, -66.2299 -20.5546) | MULTIPOINT ((-66.141 -20.0513), (-66.2299 -20.5546)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2312.2623 | 1.29 | True | 273.0838 | 34.3762 | 6.8524 | 0.00012664 | 0 | 0.00064983 | 0.00012954 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2140782312_0 | line | BO | 83.8291 | 115 | 0.5314 | 50 | 67 | 87 | False | False | False | LINESTRING (-65.6304 -15.0007, -65.630407 -15.000701, -64.892929 -14.853496, -64.8929 -14.8535) | MULTIPOINT ((-65.6304 -15.0007), (-64.8929 -14.8535)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 3194.132 | 1.29 | True | 273.0838 | 47.4836 | 9.4652 | 0.00017493 | 0 | 0.0035904 | 0.0007157 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
433304102_0 | line | BO | 108.3698 | 230 | 0.5314 | 50 | 16 | 76 | False | False | False | LINESTRING (-65.2177 -19.0003, -65.218687 -19.001312, -64.305884 -19.320941, -64.3059 -19.3209) | MULTIPOINT ((-65.2177 -19.0003), (-64.3059 -19.3209)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 4128.6389 | 1.29 | True | 273.0838 | 61.3843 | 12.2361 | 0.00022614 | 0 | 0.0011604 | 0.00023131 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5
869106671_0 | line | BO | 68.7569 | 115 | 0.5314 | 50 | 76 | 77 | False | False | False | LINESTRING (-64.3059 -19.3209, -64.305884 -19.320941, -63.941685 -19.791017, -63.9417 -19.791) | MULTIPOINT ((-64.3059 -19.3209), (-63.9417 -19.791)) | [6 empty] | AC | Al/St 240/40 2-bundle 220.0 | 0.7 | 273.0838 | 0 | 2620.4102 | 1.29 | True | 273.0838 | 38.9462 | 7.7634 | 0.00014348 | 0 | 0.0029449 | 0.00058702 | 273.0838 | 0 | inf | inf | 1 | #NAME? | inf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130